Информация о доступной мощности централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО ЖКХ «ШЕМЯК» за 1 квартал 2017 г.
	Наименование системы централизованного водоснабжения
	Установленная производственная мощность, тыс. м3/сутки
	Фактическая используемая мощность, тыс. м3/сутки
	Резерв мощности, тыс. м3/сутки

	СП Булгаковский с/с
	1,04
	0,77
	0,27

	СП Зубовский с/с
	0,99
	0,26
	0,73

	СП Миловский с/с
	1,02
	0,22
	0,8

	СП Михайловский с/с
	0,8
	0,68
	0,12

	СП Ольховский с/с
	0,12
	0,12
	0

	СП Черкасский с/с
	0,1
	0,04
	0,06

	СП Чесноковский с/с
	1,85
	1,21
	0,64



	Наименование системы централизованного водоотведения
	Установленная производственная мощность, тыс. м3/сутки
	Фактическая используемая мощность, тыс. м3/сутки
	Резерв мощности, тыс. м3/сутки

	СП Булгаковский с/с
	0,05
	0,05
	0

	СП Зубовский с/с
	0,06
	0,06
	0

	СП Миловский с/с
	0,21
	0,21
	0

	СП Михайловский с/с
	0,63
	0,63
	0

	СП Чесноковский с/с
	1,27
	0,33
	0,94



