Информация о доступной мощности централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО ЖКХ «ШЕМЯК» за 1 квартал 2017 г.

| Наименование системы централизованного водоснабжения | Установленная производственная мощность, тыс. м3/сутки | Фактическая используемая мощность, тыс. м3/сутки | Резерв мощности, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| СП Булгаковский с/с | 1,04 | 0,77 | 0,27 |
| СП Зубовский с/с | 0,99 | 0,26 | 0,73 |
| СП Миловский с/с | 1,02 | 0,22 | 0,8 |
| СП Михайловский с/с | 0,8 | 0,68 | 0,12 |
| СП Ольховский с/с | 0,12 | 0,12 | 0 |
| СП Черкасский с/с | 0,1 | 0,04 | 0,06 |
| СП Чесноковский с/с | 1,85 | 1,21 | 0,64 |

| Наименование системы централизованного водоотведения | Установленная производственная мощность, тыс. м3/сутки | Фактическая используемая мощность, тыс. м3/сутки | Резерв мощности, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| СП Булгаковский с/с | 0,05 | 0,05 | 0 |
| СП Зубовский с/с | 0,06 | 0,06 | 0 |
| СП Миловский с/с | 0,21 | 0,21 | 0 |
| СП Михайловский с/с | 0,63 | 0,63 | 0 |
| СП Чесноковский с/с | 1,27 | 0,33 | 0,94 |