Информация о доступной мощности централизованных систем теплоснабжения ООО ЖКХ «ШЕМЯК» за 1 квартал 2017 г.
	№ п/п
	Название котельной
	Место размещения
	Установленная

мощность котельной, Гкал/ч
	Подключенная мощность, Гкал/ч
	Резерв мощности, Гкал/ч

	1
	Модульная котельная
	с.Булгаково, ул.Парковая,23
	0,52
	0,35
	0,17

	2
	Модульная котельная
	с.Булгаково, ул.Медовая, 2/1
	1,22
	0,96
	0,26

	3
	Мини котельная
	с. Булгаково,  ул. Цюрупы 55
	0,17
	0,07
	0,1

	4
	Мини котельная
	д. Камышлы, ул. Р. Саитова,
	0,26
	0,16
	0,1

	5
	Котельная
	с. Булгаково, ул.Набережная 11
	3,25
	0,98
	2,27

	6
	Мини котельная
	д. Подымалово, ул. Южная 22
	0,43
	0,27
	0,16

	7
	Котельная
	д. Кириллово, ул. Центральная
	1,3
	0,46
	0,84

	8
	Блочная котельная
	д.Дорогино, ул.Звездная, 43А
	1,08
	0,53
	0,55

	9
	Мини котельная
	с. Красный Яр, ул. Фрунзе, 48
	0,09
	0,04
	0,05

	10
	Мини котельная
	д. Кумлекуль, ул. Центральная, 16
	0,17
	0,12
	0,05

	11
	Мини котельная
	д. Кумлекуль, ул. Центральная,
	0,03
	0,02
	0,01

	12
	Мини котельная
	с. Красный Яр, ул. Советская,88
	0,17
	0,07
	0,1

	13
	Мини котельная
	с. Красный Яр, ул. Фрунзе,47
	0,09
	0,04
	0,05

	14
	Мини котельная
	с. Красный Яр, ул. Советская,82
	0,52
	0,2
	0,32

	15
	Мини котельная
	с. Красный Яр, ул. Советская,83
	0,26
	0,12
	0,14

	16
	Мини котельная
	п. Чернолесовский, ул. Школьная 22
	0,17
	0,11
	0,06

	17
	Котельная
	с. Миловка, ул. Михайлова, 11/1
	9
	2,88
	6,12

	18
	Котельная
	с. Михайловка, ул. 
Садовая 3/3
	6,4
	3,65
	2,75

	19
	Блочная котельная
	с Михайловка ул. Коммунистическая 27
	1,89
	1,47
	0,42

	20
	Котельная
	с. Ольховое, ул. Советская,
	3,72
	1,38
	2,34

	21
	Котельная
	д. Геофизиков, ул. Геологов,
	1,3
	0,62
	0,68

	22
	Мини котельная
	с. Черкассы, ул. Садовая, 7,
	0,07
	0,04
	0,03

	23
	Мини котельная
	с. Черкассы, ул. Трактовая 11,
	0,26
	0,18
	0,08

	24
	Котельная
	с. Чесноковка, ул. Школьная 45,
	1,3
	0,9
	0,4

	25
	Мини котельная
	с. Чесноковка, ул. Молодежная, 6
	0,17
	0,11
	0,06

	26
	Блочная котельная
	с Чесноковка, ул. Южная, 21/1
	0,26
	0,26
	0,0

	27
	Котельная
	с. Октябрьский, ул. Школьная 1а
	0,26
	0,2
	0,06

	28
	Мини котельная
	с. Октябрьский, ул. Совхозная, 13
	0,1
	0,07
	0,03

	29
	Мини котельная
	с. Первомайский, ул. Школьная 20А
	0,03
	0,03
	0,0

	30
	Мини котельная
	с. Шемяк, ул Молодежная, 2/1
	0,17
	0,12
	0,05


