## Лист1
Расчет баланса
водопотребления и водоотведения
(адрес объекта)
№ п/п | Санитарно-техническое оборудование | Ед. изм. | Кол-во | Норма расхода, л/ч | Общее водопотребление |  |  | Общее водоотведение |  |  | Примечание
[5 empty] | Суточн. расход, м3/сут | Месячн. расход, м3/мес | Годовой расход, м3/мес | Суточн. расход, м3/сут | Месячн. расход, м3/мес | Годовой расход, м3/мес
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Мойка со смесителем | шт. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Душ индивидуального пользования | шт. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сидячая ванна | шт. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ванна длиной 1500-1700 мм | шт. | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гигиенический душ (биде) | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Унитаз со смывным бачком | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Умывальник со смесителем | шт. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раковина со смесителем | шт. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
1. Нормы расхода воды для санитарно - технического оборудования в жилых зданиях приняты в соответствии со Сводом правил (СП 30.13330.2012)
"Внутренний водопровод и канализация зданий" и СНиП 2.04.01-85* (Таблица А.1)
Абонент
__________________ /___________________/
М.П.
"____"__________ 20____ г